## Hoja1
ID del requisito | Requisito | ID del caso de prueba | Tipo de prueba | Artefactos
RF-01 | Programar hasta cuatro horarios diarios desde la GUI | TC-001 | Integración / Sistema | Cámara, Logs guardados
RF-02 | Dispensar automáticamente en el horario programado | TC-002 | Integración | Cronómetro, Monitor serial (UART), Cámara, Logs guardados
RF-03 | Detectar si la pastilla fue dispensada correctamente | TC-003 | Integración / Fallo | Monitor serial (UART), Cámara, Logs guardados
RF-04 | Alerta si el usuario no recoge la pastilla | TC-004 | Sistema / Fallo | Monitor serial (UART), Cámara, LED, Buzzer
RF-05 | Detectar compartimento vacío antes de dispensar | TC-005 | Integración / Fallo | Monitor serial (UART), Cámara, Logs guardados
RF-06 | Alertar cuando el compartimento esté vacío | TC-006 | Sistema / Fallo | Monitor serial (UART), Cámara, Logs guardados
RF-07 | Registrar eventos con marca temporal | TC-007 | Integración | Monitor serial (UART), Logs guardados, RTC DS3221
RF-08 | Clasificar el log con niveles de severidad | TC-008 | Integración | Monitor serial (UART), Logs guardados
RF-09 | Mostrar hora, horarios configurados y estado en pantalla | TC-009 | Sistema | Cámara, Nextion
RF-10 | Modificar o eliminar horarios desde la GUI | TC-010 | Sistema | Cámara , Logs guardados, Nextion
RNF-01 | Respuesta a entrada táctil en menos de 500 ms | TC-011 | Sistema / Unitaria | Cronómetro, Cámara
RNF-02 | Precisión temporal máxima de ±1 minuto | TC-012 | Sistema | Cronómetro, Monitor serial (UART), Logs guardados
RNF-03 | Firmware modular con manejo de errores y documentación | TC-013 | Unitaria / Integración | Monitor serial (UART), Logs guardados
RNF-04 | Operación continua sin reinicio manual | TC-014 | Sistema / Fallo | Monitor serial (UART), Cámara, Logs guardados